## Rozpočet
AKCE: | ZÁZEMÍ PRO OBČANSKOU VYBAVENOST
DRMOUL, PLZEŇSKÁ č.p.237
D1.4a - VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ
položka | zkrácený popis | m.j. | množst. | j.c.dodávky | j.c.montáže | dodávka | montáž
733 | MONTÁŽ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ
Montáž potrubí z trubek měděných
733 22-3102 | Montáž potrubí 15x1,0 | m | 75
733 22-3103 | Montáž potrubí 18x1,0 | m | 35
Specifikace | Potrubí měď 15x1,0 | m | 77.25 |  |  |  |  | ztr.3%
| Potrubí meď 18x1,0 | m | 36.05 |  |  |  |  | ztr.3%
| T - kusy | soub | 1
| kolena 90° | soub | 1
733 29-1101 | Tlakové zkoušky potrubí do DN 32 | m | 110
mezisoučet
99873-3201 | Přesun hmot | % | 1.76
Potrubí celkem
734 | MONTÁŽ ARMATUR
734 22-1683 | Hlavice termostatické pro otopná tělesa | ks | 11
734 20-9113 | Montáž šroubení pro VK tělesa | ks | 11
| Šroubení pro VK rohové | ks | 11
| Svěrné šroubení pro měď | ks | 22
mezisoučet
99873-4201 | Přesun hmot | % | 0.24
montáž armatur celkem
735 | MONTÁŽ TĚLES
735 15-9210 | Montáž otopných těles do 1140 mm délky | ks | 9
735 15-9220 | Montáž otopných těles do 1500 mm délky | ks | 2
Ventil kompakt
| VK 21-600/1000 | ks | 4
| VK 21-600/1100 | ks | 1
| VK 21-600/1400 | ks | 2
| VK 21-600/700 | ks | 1
| VK 21-600/800 | ks | 2
| VK 11-600/600 | ks | 1
mezisoučet
99873-5201 | přesun hmot pro otop. tělesa | % | 2.83
montáž+ dodávka těles celkem
položka | zkrácený popis | m.j. | množst. | j.c.dodávky | j.c.montáže | dodávka | montáž | poznámka
713 | IZOLACE POTRUBÍ ÚT
Izolace potrubí skružemi z pěnového polyetylenu
713 46-2111 | Izolace potrubí do DN 16 | m | 110
Specifikace | Návleková izolace z pěnového polyetylenu
| pro 15x1,0 tl. 13 mm | m | 77.25 |  |  |  |  | ztr.3%
| dtto, 18x1,0 tl. 20 mm | m | 36.05 |  |  |  |  | ztr.3%
mezisoučet
99872-2201 | Přesun hmot | % | 0.66
Izolace celkem
VĚTRÁNÍ
| Ventilátor na stěnu 50 m3/hod (100Pa) | ks | 2
| Spiro potrubí Ø125 | m | 9.6
| Spiro potrubí Ø100 | m | 1
| Odbočka jednostranná Ø125/100 | ks | 2
| Mřížka 150x150 mm | ks | 1
| Spojovací materiál, objímky, závěsy | soub | 1
mezisoučet
Větrání celkem
REKAPITULACE NÁKLADŮ
733 | MONTÁŽ POTRUBÍ
734 | MONTÁŽ ARMATUR
735 | MONTÁŽ TĚLES
713 | IZOLACE POTRUBÍ ÚT
VZDUCHOTECHNIKA
CELKEM